变频远端控制器

1、简介

一、变频器远程控制器是一种远程操作变频器的智能仪表

在许多变频器的应用现场，电机与操作室距离较远。如将变频器安装在现场，不便于工人的观察与操作；如安装在操作室内，则动力线拉的距离太远，成本高，且对变频器本身及系统中其他设备造成干扰。针对上述应用情况，我们开发研制了变频器远程控制器产品。变频器远程控制器是一种实现变频器远程操作的智能仪表，通过模拟信号或RS485网络远程控制变频器的启动、停止、加速、减速、正反转，并实时显示变频器的工作频率、转速等运行状态信息和远程控制调整设置变频器工作状态。无线传输距离100米至几百公里或基于手机网距离无限制，有线单机最大传输距离为10KM（传输速率为５ｋＢ／ｓ），有效减少变频器的干扰。这样就可将变频器安装在电动机附近，通过屏蔽通讯线接到远端操作室内仪表盘上的变频器远程控制器上，在操作室内就能观察和操作变频器的运行状态。另外，变频器远程控制器还可接外置操作按钮，有手动/自动切换及监听等功能,可接入计算机控制系统，便于工程使用。

二、变频器远程控制器的种类和功能

我司研发的变频器远程控制器根据变频器的不同可分为标准型和加强型；根据通讯方式的不同可分为有线模拟控制、有线通讯控制、无线通讯控制；根据不同的通讯协议也分别有相应的产品。如果没有通讯接口或无法知道其通讯协议的变频器，可在变频器一端接上我们的远端转换器，将模拟信号和开关信号通过485网络传送到远程控制器上。这样对没有通讯口或无法知道通讯协议的变频器也都能使用，真正实现变频器万能远程控制器的功能。

三、OEM服务针对各变频器生产厂家及变频器系统集成商，

我公司接受OEM定单，暂不设最小订货量，只需提供详细的变频器通讯协议，测试工作可选择客户自己测试或发样机到我公司由我公司完成所有功能测试。常备成品为黑色，如有特殊需求，需要增加专用功能或者专门外型尺寸及颜色的，费用另议。

四、主要参数

JHC-PA 为三位半，可显示O一1999（转／每分），适用于4极以上（4 , 6 , 8 …）
功能：转速或频率显示；调速电位器；启动、停止、复位。

供电电源：220V AC 50HZ士10 %
使用环境：温度一10℃一50℃湿度＜80 %，不结露
外形：96 * 96 * 1 25 mm
安装方式：面板安装
开孔尺寸：92 x 92
防护等级：IP54
量程调节：5％一100 %
注：

1、请使用屏蔽电缆（220V电源除外）
2、订货前请确认电机转速（若为两极电机，请在订货时说明）
3、配件请以随包装所配为准，如有疑问，请与供货商联系咨询。
事项注意：本产品不宜直接暴露安装于腐蚀性气体，可燃气体，蒸汽，滴水及导电粉尘环境之中。

五、品质保证

1．我公司变频器远程控制器已有6年以上的工程现场应用经验，把可能的现场问题降到最低，得到现场用户的广泛好评，工程类用户可放心选用；

2．公司有5年以上单片机开发使用经验，可快速解决通讯等底层问题；

3．公司所有产品提供12个月的产品保质期，产品终身保修；

2、功能特点说明

2.1远程控制变频器的启动、停止、正转、反转、递增、递减变频器的频率。

2.2可禁止变频器反转功能。

2.3可以用无线的方式和变频器通信(外接无线模块)。

2.4提供4个外接的I/O开关口，可控制变频器启动、急停、监听等功能。

操作简便、抗干扰、安全可靠。

成都精汇川电气有限公司